## 安B多选
编号 | 序号 | 分 类 | 题型 | 习 题 | 答案
图二百四十二 | 242 | 管理类 | 多选题 | 按照《建筑施工现场标志设置技术规程》安全标志分为下列四种 | ABDE
A、禁止标志
B、警告标志
C、安全标志
D、指令标志
E、提示标志
图二百四十三 | 243 | 隐患排查类 | 多选题 | 图中存在哪些安全隐患（） | ABCD
A、基坑未采取支护措施
B、临边未防护
C、未配备消防器材
D、基坑边堆载严重
E、未设置电箱
图二百四十四 | 244 | 隐患排查类 | 多选题 | 脚手架搭设过程中会发生哪些事故（） | ABC
A、坍塌
B、高空坠落
C、物体打击
D、机械伤害
E、中毒、窒息
图二百四十五 | 245 | 应急类 | 多选题 | 按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，应急预案分为（ ） | ABC
A、综合应急预案
B、现场处置方案
C、专项应急预案
D、单独应急预案
E、专业应急预案
图二百四十六 | 246 | 应急类 | 多选题 | 应急演练按照组织形式分为（ ） | AC
A、桌面演练
B、现场演练
C、实战演练
D、单项演练
E、综合演练
图二百四十七 | 247 | 应急类 | 多选题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为哪些等级（） | ABCD
A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故
E、轻伤事故
图二百四十八 | 248 | 管理类 | 多选题 | 根据《生产经营单位安全培训规定》，三级安全教育包括（） | ABC
A、公司级
B、项目级
C、班组级
D、作业队
E、安全监督部门
图二百四十九 | 249 | 管理类 | 多选题 | 施工现场个人安全防护用品所需的三证一标志有（） | BCDE
A、安全生产许可证
B、生产许可证
C、产品合格证
D、安全鉴定证
E、安全标志
图二百五十 | 250 | 管理类 | 多选题 | 我国建筑施工行业主要的事故类型为（）。 | ABCDE
A、坍塌
B、高处坠落
C、物体打击
D、机械伤害
E、触电
图二百五十一 | 251 | 管理类 | 多选题 | 起重吊装作业应采取（） | ABCD
A、配备司索指挥
B、设置警戒线
C、设置禁止入内告示牌
D、专职安全员现场监督
E、项目技术负责人带班检查
图二百五十二 | 252 | 管理类 | 单选题 | 为保证起重吊装作业安全，应采取下列（）措施 | ABD
A、司索、指挥应持证上岗且不得无故离岗
B、作业过程中，设置警示标志牌，禁止无关人员入内
C、吊装物料时，可以从作业人员头顶越过
D、起吊前应进行试吊
图二百五十三 | 253 | 管理类 | 多选题 | 国家规定生产经营单位安全教育培训对象，主要包括（） | ABCD
A、生产经营单位主要负责人
B、安全生产管理人员
C、其他从业人员
D、特种作业人员
E、参观人员
图二百五十四 | 254 | 应急类 | 多选题 | 上图所示，可能导致哪些类别的事故发生（） | DE
A、火灾
B、机械伤害
C、中毒
D、物体打击
E、高空坠落
图二百五十五 | 255 | 管理类 | 多选题 | 焊接作业时，作业人员应穿戴（） | ABCD
A、绝缘鞋
B、电焊手套
C、防护面罩
D、护目镜
E、安全带
图二百五十六 | 256 | 管理类 | 多选题 | 施工现场临时用电必须符合（） | ABCD
A、三级配电
B、两级保护
C、TN-S接零保护系统
D、一闸、一机、一漏、一箱
图二百五十七 | 257 | 应急类 | 多选题 | 发生伤亡事故后，事故报告应包括的内容（） | BCDE
A、事故发生的原因
B、事故发生的时间、地点及事故现场情况
C、事故发生后造成的人员伤亡和直接经济损失
D、事故发生后采取的主要措施
E、事故发生的简要经过
图二百五十八 | 258 | 管理类 | 多选题 | 三级开关箱中存在哪些安全隐患 | ABDE
A、电箱内设置活动插头
B、电箱门与箱体连接的编织软铜线断开
C、漏电保护器的额定漏电动作电流参数不正确
D、电箱未设置重复接地
E、用电设备电缆无PE线
图二百五十九 | 259 | 管理类 | 多选题 | 临时用电在（）情况下需要编制临时用电组织设计。 | AC
A、5台及5台以上用电设备
B、4台及4台以上用电设备
C、设备总容量50KW以上
D、设备总容量40KW以上
E、3台及3台以上或设备总容量50KW以上
图二百六十 | 260 | 隐患排查类 | 多选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）工程 （ ）工程、地下暗挖工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家论证审查。 | AB
A、高大模板
B、深基坑
C、起重吊装
D、拆除、爆破
E、人工挖孔桩
图二百六十一 | 261 | 应急类 | 多选题 | 脚手架在搭设过程中会发生哪些事故（） | ABC
A、坍塌
B、高空坠落
C、物体打击
D、火灾
E、中毒、窒息
图二百六十二 | 262 | 管理类 | 多选题 | 脚手架搭设过程中，作业人员应佩戴哪些安全防护用品（） | ABE
A、安全帽
B、安全带
C、安全网
D、安全绳
E、防滑鞋
图二百六十三 | 263 | 管理类 | 多选题 | 《安全生产法》中规定,( )单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | ABCD
A、矿山
B、金属冶炼
C、建筑施工
D、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸
E、烟花爆竹
图二百六十四 | 264 | 应急类 | 多选题 | 发生氨水泄漏事故进行抢修时，作业人员必须穿戴好（） | ABCDE
A、防化服
B、橡胶手套
C、橡胶雨靴
D、正压式空气呼吸器
E、防护眼镜
图二百六十五 | 265 | 管理类 | 多选题 | 安全技术交底应包含（） | ABCE
A、岗位存在的危险因素
B、危险因素的具体预防措施
C、安全操作规定
D、文明施工要求
E、避难与急救措施
图二百六十六 | 266 | 管理类 | 多选题 | 生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（） | ABCD
A、建立健全并落实本单位安全生产责任制
B、组织制定并实施本单位安全规章制度和操作规程
C、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
D、保证本单位安全生产投入的有效实施
E、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
图二百六十七 | 267 | 管理类 | 多选题 | 建筑起重机械有以下（）情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续 | ABDE
A、没有齐全有效的安全保护装置的
B、没有完整安全技术档案的
C、经检验达到安全技术标准规定的
D、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限
E、属国家淘汰或者禁止使用的
图二百六十八 | 268 | 管理类 | 多选题 | 出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（） | ABC
A、特种设备制造许可证
B．产品合格证
C．制造监督检验证明
D．监理单位证明
E．使用记录
图二百六十九 | 269 | 管理类 | 多选题 | 生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列（）内容 | ABCDE
A、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规
B、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识
C、重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定
D、职业危害及其预防措施
E、国内外先进的安全生产管理经验
图二百七十 | 270 | 管理类 | 多选题 | 安全生产制度体系应包括（） | ABCDE
A、安全生产会议制度
B、安全生产教育培训制度
C、安全生产考核和奖惩制度
D、安全生产事故隐患排查治理制度
E、生产安全生产事故报告和调查处理制度
图二百七十一 | 271 | 管理类 | 多选题 | 有限空间作业应坚持（）原则 | ABC
A、先通风
B、后检测
C、再作业
D、不通风
E、先作业
图二百七十二 | 272 | 管理类 | 多选题 | 有限空间作业前应采用气体检测仪对（）进行检测 | ABCD
A、氧气含量
B、一氧化碳
C、硫化氢
D、甲烷
E、二氧化碳
图二百七十三 | 273 | 管理类 | 多选题 | 新《安全生产法》中落实“三个必须”分别为 | ABC
A、管行业必须管安全
B、管业务必须管安全
C、管生产经营必须管安全
D、管专业必须管安全
E、管生产计划必须管安全
图二百七十四 | 274 | 管理类 | 多选题 | “四新”分别包括 | ABCD
A、新技术
B、新工艺
C、新材料
D、新设备
E、新装备
图二百七十五 | 275 | 隐患排查类 | 多选题 | 上图中存在的安全隐患应如何整改（） | ABCE
A、易燃品分类存放
B、配备消防器材
C、存放在易燃易爆品库房中
D、靠近总配电室存放
E、避免暴晒
图二百七十六 | 276 | 管理类 | 多选题 | 经常性安全生产检查通常包括（） | ABD
A、交接班检查
B、班中检查
C、月末检查
D、特殊检查
E、定期检查
图二百七十七 | 277 | 管理类 | 多选题 | 重大事故隐患治理方案应包括（） | ABCD
A、治理的目标及任务
B、采取的方法和措施
C、经费和物资的落实
D、治理的时限和要求
E、静态处理
图二百七十八 | 278 | 管理类 | 多选题 | 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在施工现场显著位置公告 | ACE
A、危大工程名称
B、项目名称
C、责任人员
D、工作量
E、施工时间
图二百七十九 | 279 | 管理类 | 多选题 | 对于需要验收的危大工程，（）应当组织相关人员进行验收 | AE
A、施工单位
B、建设单位
C、设计单位
D、勘察单位
E、监理单位
图二百八十 | 280 | 管理类 | 多选题 | 高处作业吊篮作为外墙施工最主要、最常用的机械，施工过程中应防止哪些事故的发生（） | ACD
A、高空坠落
B、坍塌
C、物体打击
D、触电
E、机械伤害
图二百八十一 | 281 | 管理类 | 多选题 | 基坑开挖顺序应遵循（） | BCD
A、先挖后撑
B、分层、分块、分段
C、严禁超挖
D、开槽支撑
E、垂直开挖
图二百八十二 | 282 | 管理类 | 多选题 | 落地式脚手架存在哪些危险因素？（） | ABE
A、高空坠落
B、坍塌
C、触电
D、机械伤害
E、物体打击
图二百八十三 | 283 | 管理类 | 多选题 | 建筑施工企业对工程项目安全检查的方式主要包括 | ABCDE
A、综合性检查
B、定期检查
C、经常性检查
D、季节性检查
E、不定期检查
图二百八十四 | 284 | 管理类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ABC
A、电焊机未采取接零保护
B、私自焊接悬挑架使用的型钢
C、焊接作业未配备消防器材
D、焊把线破损
E、易燃易爆品未分类存放
图二百八十五 | 285 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ACE
A、配电箱无箱门
B、配电箱未设置重复接地
C、配电箱内接线混乱
D、配电箱内无漏电保护器
E、配电箱未安装隔离开关或断路器
图二百八十六 | 286 | 管理类 | 多选题 | “三宝”是指（） | ABC
A、安全帽
B、安全带
C、安全网
D、密目网
E、安全绳
图二百八十七 | 287 | 管理类 | 多选题 | “四口”是指（） | ABCD
A、电梯口
B、通道口
C、预留洞口
D、楼梯口
E、烟道口
图二百八十八 | 288 | 管理类 | 多选题 | 4“五临边”是指（） | ABCDE
A、楼梯边
B、基坑边
C、阳台边
D、屋面边
E、楼层边
图二百八十九 | 289 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ACD
A、作业人员未佩戴安全带
B、高空作业未履行审批手续
C、电缆私拉乱接
D、移动脚手架无防倾覆措施
E、未配备消防器材
图二百九十 | 290 | 应急类 | 多选题 | 在生产安全事故调查处理中，坚持的四不放过原则是指（） | ABCD
A、事故原因没有查清不放过
B、责任人员没有受到处理不放过
C、职工群众没有受到教育不放过
D、防范措施没有落实不放过
E、事故单位未受到处理不放过
图二百九十一 | 291 | 管理类 | 多选题 | 危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示（ ） | ABCDE
A、验收时间
B、验收人员
C、验收结论
D、项目名称
E、验收部位
图二百九十二 | 292 | 管理类 | 多选题 | 安全色分别为（） | ABCD
A、红
B、黄
C、蓝
D、绿
E、黑
图二百九十三 | 293 | 管理类 | 多选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场应在（）设置明显的安全警示标志 | ABC
A、楼梯口
B、配电箱
C、塔吊
D、基坑底部
E、办公区
图二百九十四 | 294 | 管理类 | 多选题 | 脚手架所用钢管使用时，应注意() | AD
A、φ48×3.5与φ51×3的钢管不得混用
B、φ48×3.5与φ51×3的钢管可以混用
C、φ51×3与φ32×2的钢管可以混用
D、钢管上严禁打孔
E、开孔不影响钢管的使用
图二百九十五 | 295 | 管理类 | 多选题 | 塔式起重机安装完毕的四方验收分别包括（） | BCDE
A、建设单位
B、使用单位
C、监理单位
D、安装单位
E、租赁单位
图二百九十六 | 296 | 管理类 | 多选题 | 建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行主管部门或者其他有关部门备案（） | ABDE
A、堆放、清除废弃物的措施
B、施工单位资质等级证明
C、拟拆除工程地下管线资料
D、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
E、拆除施工组织方案
图二百九十七 | 297 | 管理类 | 多选题 | 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程，()，并在施工现场人口处设置明显标志 | ABCD
A、设置消防通道
B、配备消防水源
C、配备消防设施
D、配备灭火器材
E、请消防队员驻防
图二百九十八 | 298 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | DE
A、楼层反坎断开
B、悬挑工字钢锚固段长度不足
C、锚固螺栓设置不合理
D、卸料平台与楼层间的间隙未封闭
E、纵向扫地杆距钢管底端大于200mm
图二百九十九 | 299 |  | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ACD
A、电箱内接线不规范
B、电箱内漏电保护器额定动作电流参数不符合要求
C、电箱内设置活动插头
D、箱体与箱门未采用编织软铜线连接
E、电箱PE零线未设置重复接地
图三百 | 300 | 管理类 | 多选题 | 消防柜中应配备哪些消防器材（） | ABCDE
A、消防铲
B、消防斧
C、消防桶
D、灭火器
E、消防钩
图三百零一 | 301 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | ABCE
A、箱体与箱门未采用编织软铜线连接
B、设备电源线未经过漏电保护器
C、电箱内设置活动插头
D、动力与照明未分箱设置
E、未做分路标记
图三百零二 | 302 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全事故隐患（） | AB
A、锚固螺栓未采用双螺母
B、螺母未拧紧
C、锚固段长度不足
D、建筑材料未清理
E、压板与工字钢间未设置木楔
图三百零三 | 303 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | BCE
A、未配备消防器材
B、用电设备外漏可导电部位采用保护接地装置
C、钢筋调直机端头未设置防护罩
D、接地装置采用圆钢
E、传动部位防护门损坏
图三百零四 | 304 | 管理类 | 多选题 | 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于()的，应当立即制止 | BCDE
A、影响工程造价
B、违章指挥
C、违章操作
D、不戴安全帽
E、违反劳动记律
图三百零五 | 305 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ABE
A、作业人员高空作业未佩戴安全带
B、移动脚手架未设置防倾覆措施
C、移动脚手架未采取防滑措施
D、移动脚手架钢管未涂刷油漆
E、移动脚手架未设置临边防护措施
图三百零六 | 306 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ABE
A、圆盘锯刀盘未防护
B、锯末未及时清理
C、未悬挂安全警示标志牌
D、圆盘锯未设置接零保护
E、未配备消防器材
图三百零七 | 307 | 隐患排查类 | 多选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | ABCE
A、剪刀撑未按要求搭设
B、防护栏杆高度不足
C、立柱底端离地面间距过大
D、立柱间距过大
E、上下爬梯不符合要求
图三百零八 | 308 | 管理类 | 多选题 | 施工单位应当建立健全( )，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 | AC
A、安全生产教育培训制度
B、生产组织机构
C、安全生产责任制度
D、质量技术交底
E、质量检查制度
图三百零九 | 309 | 管理类 | 多选题 | 施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的( ) | AB
A、安全技术措施
B、施工现场临时用电方案
C、售楼方案
D、施工经济技术措施
E、作业材料选购方案
图三百一十 | 310 | 管理类 | 单选题 | 安全技术交底必须() | ABC
A、具体
B、明确
C、针对性强
D、含混
E、不需要具体
图三百一十一 | 311 | 管理类 | 多选题 | 安全生产检查的内容主要有（） | ABCDE
A、查思想
B、查管理
C、查隐患
D、查整改
E、查事故处理
图三百一十二 | 312 | 管理类 | 多选题 | 安全生产检查时对查出的安全隐患要做到“五定”措施，其中包括（） | ABCDE
A、定整改责任人
B、定整改措施
C、定整改完成时间
D、定整改完成人
E、定整改验收人
图三百一十三 | 313 | 管理类 | 多选题 | 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括（） | ABCD
A、主要负责人
B、安全生产管理人员
C、特种作业人员
D、其他从业人员
E、来机关办事人员

## 安B证判断题
编号 | 序号 | 分 类 | 题型 | 习 题 | 答案
图三百一十四 | 314 | 管理类 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规程》，高处作业前应按类别对安全防护设施进行检查 | A
A、正确
B、不正确
图三百一十五 | 315 | 管理类 | 判断题 | “违章操作，作业时未挂安全绳，工人未系安全带”属于高空坠落事故发生的不安全因素之— | A
A、正确
B、不正确
图三百一十六 | 316 | 应急类 | 判断题 | 特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以延长，但延长的期限最长不超过60日 | A
A、正确
B、不正确
图三百一十七 | 317 | 管理类 | 判断题 | 根据《特种作业人员目录》，电工是否属于特种作业人员 | A
A、是
B、否
图三百一十八 | 318 | 管理类 | 判断题 | 项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查 | A
A、正确
B、不正确
图三百一十九 | 319 | 管理类 | 判断题 | 《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（） | A
A、正确
B、不正确
图三百二十 | 320 | 应急类 | 判断题 | 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 | A
A、正确
B、不正确
图三百二十一 | 321 | 应急类 | 判断题 | 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故（） | A
A、正确
B、不正确
图三百二十二 | 322 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中，作业人员的做法是否正确（） | B
A、正确
B、错误
图三百二十三 | 323 | 管理类 | 判断题 | 图中的作业人员是否需要持证上岗（） | B
A、需要
B、不需要
图三百二十四 | 324 | 管理类 | 判断题 | “十不吊”是吊装作业必须遵守的原则（） | A
A、正确
B、不正确
图三百二十五 | 325 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中说法是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图三百二十六 | 326 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中说法是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图三百二十七 | 327 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中吊装作业绑扎的方式是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图三百二十八 | 328 | 管理类 | 判断题 | 进行起重吊装作业时，不需要疏散其余无关人员（） | B
A、正确
B、不正确
图三百二十九 | 329 | 管理类 | 判断题 | 进入施工现场的从业人员不需要掌握本岗位存在的危险因素（） | B
A、正确
B、不正确
图三百三十 | 330 | 管理类 | 判断题 | 从事高处作业的人员要定期进行身体健康检查。凡患有高血压病，心脏病、贫血病、癫痫病者不得安排从事高处作业（） | A
A、正确
B、不正确
图三百三十一 | 331 | 管理类 | 判断题 | 动火前必须清除周围的可燃物。当有固定装置等无法清除时，应采用“接火盘”等防止火星乱溅的措施（） | A
A、正确
B、不正确
图三百三十二 | 332 | 管理类 | 判断题 | 施工现场临时用电采用的设备设施费用是否纳入安全文明措施费用（） | A
A、是
B、不是
图三百三十三 | 333 | 管理类 | 判断题 | 施工现场临时用电应实行动力与照明分设（） | A
A、正确
B、不正确
图三百三十四 | 334 | 管理类 | 判断题 | 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续（） | A
A、正确
B、不正确
图三百三十五 | 335 | 应急类 | 判断题 | 发生无人员伤亡的一般事故，县级人民政府可委托事故发生单位进行事故调查 | A
A、正确
B、不正确
图三百三十六 | 336 | 管理类 | 判断题 | 乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置（） | B
A、正确
B、不正确
图三百三十七 | 337 | 管理类 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，图中水平预留洞口防护设置是否正确 | B
A、正确
B、不正确
图三百三十八 | 338 | 管理类 | 判断题 | 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | A
A、正确
B、不正确
图三百三十九 | 339 | 应急类 | 判断题 | 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守 | A
A、正确
B、不正确
图三百四十 | 340 | 管理类 | 判断题 | 进入有限空间作业前不需要办理审批手续（） | B
A、正确
B、不正确
图三百四十一 | 341 | 管理类 | 判断题 | 有限空间作业可以采用纯氧进行通风换气（） | B
A、正确
B、不正确
图三百四十二 | 342 | 管理类 | 判断题 | 实施有限空间作业时，应安排专人监督值守（） | A
A、正确
B、不正确
图三百四十三 | 343 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中作业人员的做法是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图三百四十四 | 344 | 管理类 | 判断题 | 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过（） | A
A、正确
B、不正确
图三百四十五 | 345 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮是否属于危险性较大的分部分项工程（） | A
A、属于
B、不属于
图三百四十六 | 346 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮可以不设置前支腿，安装在女儿墙上（） | B
A、正确
B、不正确
图三百四十七 | 347 | 管理类 | 判断题 | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任 | A
A、正确
B、不正确
图三百四十八 | 348 | 管理类 | 判断题 | 劳动者离岗前60日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查（） | B
A、正确
B、不正确
图三百四十九 | 349 | 管理类 | 判断题 | 脚手架拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面，卸料时各构配件严禁抛掷至地面 | A
A、正确
B、不正确
图三百五十 | 350 | 管理类 | 判断题 | 生产经营单位应定期组织从事职业病危害的从业人员进行健康体检 | A
A、正确
B、不正确
图三百五十一 | 351 | 管理类 | 判断题 | 生产经营单位应当为从事职业病危害的从业人员配备相应的防护用品 | A
A、正确
B、不正确
图三百五十二 | 352 | 管理类 | 判断题 | 有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、甲烷、氰化氢等有害气体中毒、爆炸危险或氧含量不足（低于19.5%）的空间 | A
A、正确
B、不正确
图三百五十三 | 353 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中说法是否正确 | B
A、正确
B、不正确
图三百五十四 | 354 | 管理类 | 判断题 | 采取“四新技术”时，对已经接受安全教育培训和安全技术交底的从业人员，不需要重新进行安全教育培训和安全技术交底。 | B
A、正确
B、不正确
图三百五十五 | 355 | 隐患排查类 | 判断题 | 上图所示，该人员做法是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图三百五十六 | 356 | 应急类 | 判断题 | 情况紧急下，事故单位负责人可以越级上报事故情况（） | A
A、正确
B、不正确
图三百五十七 | 357 | 应急类 | 判断题 | 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件，可以随便移动，不采取任何措施 | B
A、正确
B、不正确
图三百五十八 | 358 | 管理类 | 判断题 | 危险性较大工程施工期间，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可打电话通知工程所在地的分公司负责人对现场进行带班检查（） | B
A、正确
B、不正确
图三百五十九 | 359 | 应急类 | 判断题 | 发生触电事故时，营救人员可以在不切断电源的情况下营救（） | B
A、正确
B、不正确
图三百六十 | 360 | 管理类 | 判断题 | 建筑架子工属于特种作业人员（） | A
A、正确
B、不正确
图三百六十一 | 361 | 管理类 | 判断题 | 配电箱前不得堆放杂物，保持通道畅通且设置防雨防砸措施（） | A
A、正确
B、不正确
图三百六十二 | 362 | 管理类 | 判断题 | 施工单位在施工过程中遇到突发状况，可以擅自修改专项施工方案。（） | B
A、正确
B、不正确
图三百六十三 | 363 | 管理类 | 判断题 | 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新审核和论证（） | A
A、正确
B、不正确
图三百六十四 | 364 | 管理类 | 判断题 | 塔式起重机尾部与周围建筑物及其他外围施工设施之间的安全操作距离不应小于0.8m（） | B
A、正确
B、不正确
图三百六十五 | 365 | 隐患排查类 | 判断题 | 采用的移动式操作平台搭设是否符合要求？（） | B
A、符合
B、不符合
图三百六十六 | 366 | 管理类 | 判断题 | 移动式操作平台搭设不需要经过计算，搭设完成后即可投入使用（） | B
A、正确
B、不正确
图三百六十七 | 367 | 管理类 | 判断题 | 移动式操作平台移动时，人员仍可以站在操作平台上作业，不需要下来（） | B
A、正确
B、不正确
图三百六十八 | 368 | 管理类 | 判断题 | 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在灭火器的保护范围内（） | A
A、正确
B、不正确
图三百六十九 | 369 | 管理类 | 判断题 | 现场电工有其他事情不能及时接线时，作业人员可私自进行接线（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十 | 370 | 应急类 | 判断题 | 事故发生后，现场人员应立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十一 | 371 | 应急类 | 判断题 | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据（） | A
A、正确
B、不正确
图三百七十二 | 372 | 管理类 | 判断题 | 专项施工方案只能由总承包单位编制，专业分包单位不得编制（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十三 | 373 | 管理类 | 判断题 | 脚手架搭设过程中，因人员不停的走动，故不需要佩戴安全带（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十四 | 374 | 管理类 | 判断题 | 作业人员站在有防护栏杆的吊篮内，不需要再佩戴安全带（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十五 | 375 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮不仅可以运送人员上下，还可以运输材料（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十六 | 376 | 管理类 | 判断题 | 安全锁必须在有效期内使用 超期必须由专业厂检测合格后方可使用（） | A
A、正确
B、不正确
图三百七十七 | 377 | 管理类 | 判断题 | 因高处坠落事故为我国高发事故，故图片中存在的隐患为重大事故隐患（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十八 | 378 | 管理类 | 判断题 | 塔式起重机安装完成后，不要安装单位自检，只需进行联合验收即可（） | B
A、正确
B、不正确
图三百七十九 | 379 | 管理类 | 判断题 | 塔式起重机顶升、加节、附着完成后不需要验收即可投入使用（） | B
A、正确
B、不正确
图三百八十 | 380 | 管理类 | 判断题 | 检测检验机构对检测合格的施工起重机械应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十一 | 381 | 管理类 | 判断题 | 工程开工后，只需要向从事危险性较大的分部分项工程作业人员交底，对一般性工作的不需要进行交底（） | B
A、正确
B、不正确
图三百八十二 | 382 | 管理类 | 判断题 | 搭设高度超过8m的模板支撑体系在搭设完成后，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十三 | 383 | 管理类 | 判断题 | 建筑架子工不属于特种作业人员（） | B
A、正确
B、不正确
图三百八十四 | 384 | 管理类 | 判断题 | 依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求，配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十五 | 385 | 管理类 | 判断题 | 总配电室门应朝外开，室内应配置挡鼠板、消防器材、绝缘橡胶垫、应急照明（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十六 | 386 | 管理类 | 判断题 | 配电室应远离电源，并设置在灰尘少、潮气少、无腐蚀介质及道路通畅的地方（） | B
A、正确
B、不正确
图三百八十七 | 387 | 管理类 | 判断题 | 有限空间作业应坚持“先通风、后检测、再作业”的原则（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十八 | 388 | 管理类 | 判断题 | 有限空间作业应严格坚持审批制度，未经审批不得进行作业（） | A
A、正确
B、不正确
图三百八十九 | 389 | 管理类 | 判断题 | 有限空间作业属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（） | B
A、正确
B、不正确
图三百九十 | 390 | 管理类 | 判断题 | 大型拆除作业必须编制施工方案，必要情况下应当组织专家进行论证（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十一 | 391 | 应急类 | 判断题 | 生产经营单位均应当建立应急救援队伍（） | B
A、正确
B、不正确
图三百九十二 | 392 | 应急类 | 判断题 | 建筑施工单位以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十三 | 393 | 应急类 | 判断题 | 小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十四 | 394 | 管理类 | 判断题 | 企业安全生产管理制度的核心是安全生产责任制（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十五 | 395 | 管理类 | 判断题 | 安全生产责任制是根据我国安全生产方针“安全第一、预防为主、综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十六 | 396 | 管理类 | 判断题 | 企业负责人的安全生产责任制不包括督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（） | B
A、正确
B、不正确
图三百九十七 | 397 | 管理类 | 判断题 | 图中易燃易爆品库房，除配备灭火器外，还需配备消防砂箱等（） | A
A、正确
B、不正确
图三百九十八 | 398 | 管理类 | 判断题 | 上图所示，箱体与箱门采用的连接线符合规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图三百九十九 | 399 | 管理类 | 判断题 | 配电箱的重复接地设置符合规范要求（） | A
A、正确
B、不正确
图四百 | 400 | 管理类 | 判断题 | 悬挑脚手架与卸料平台的悬挑梁锚固螺栓均应采用双螺母（） | A
A、正确
B、不正确
图四百零一 | 401 | 管理类 | 判断题 | 上图所示，钢丝绳卡扣设置满足规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零二 | 402 | 管理类 | 判断题 | 钢丝绳采用卡扣进行紧固时，钢丝绳卡扣可以在钢丝绳上交替布置（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零三 | 403 | 管理类 | 判断题 | 采用高处作业吊篮进行高空作业时，人员可以从吊篮内翻出进入楼内（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零四 | 404 | 管理类 | 判断题 | 采用高处作业吊篮进行高空作业时，可以在吊篮内使用人字梯登高作业（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零五 | 405 | 管理类 | 判断题 | 建筑施工现场临时用电必须满足TN-S接零保护系统要求（） | A
A、正确
B、不正确
图四百零六 | 406 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中总配电柜的布设满足规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零七 | 407 | 隐患排查类 | 判断题 | 上图所示，消防器材配备不足，只缺少消防铲（） | B
A、正确
B、不正确
图四百零八 | 408 | 管理类 | 判断题 | 灭火器应每月检查一次，若存在过期失效，应立即更换（） | A
A、正确
B、不正确
图四百零九 | 409 | 管理类 | 判断题 | 施工现场“五临边”中包括楼梯边（） | A
A、正确
B、不正确
图四百一十 | 410 | 管理类 | 判断题 | 图中卸料平台钢丝绳卡扣数量满足规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十一 | 411 | 管理类 | 判断题 | 在临空一侧除设置防护栏杆外，还应采用密目式安全立网进行封闭（） | A
A、正确
B、不正确
图四百一十二 | 412 | 管理类 | 判断题 | 三级开关箱内可以存放手套、帽子等易燃品（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十三 | 413 | 管理类 | 判断题 | 卸料平台锚固螺栓应采用单螺母，外露丝扣不少于3个丝扣（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十四 | 414 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中采用的登高设施是否满足规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十五 | 415 | 管理类 | 判断题 | 室内进行2.5米的高空作业可以不用佩戴安全带（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十六 | 416 | 管理类 | 判断题 | 采用梯子进行登高作业长度不足时，可以接长使用（） | B
A、正确
B、不正确
图四百一十七 | 417 | 管理类 | 判断题 | 施工现场“五临边”包括沟、坑，槽和深基础周边（） | A
A、正确
B、不正确
图四百一十八 | 418 | 管理类 | 判断题 | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（） | A
A、正确
B、不正确
图四百一十九 | 419 | 管理类 | 判断题 | 开关箱内的电器应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十 | 420 | 管理类 | 判断题 | 图中水处理池模板支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十一 | 421 | 管理类 | 判断题 | 本工程水处理池模板支撑体系专项施工方案进行专家论证时，可以邀请本单位总工程师以专家身份参加论证（） | B
A、正确
B、不正确
图四百二十二 | 422 | 管理类 | 判断题 | 施工过程中因外部因素发生变化，修改专项施工方案后，不用再重新执行审批手续（） | B
A、正确
B、不正确
图四百二十三 | 423 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中做法是否正确？（） | B
A、正确
B、不正确
图四百二十四 | 424 | 管理类 | 判断题 | 处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十五 | 425 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮的安全锁应完好有效，严禁使用超过有效标定期限的安全锁（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十六 | 426 | 管理类 | 判断题 | 依据《安全生产法》规定，生产经营单位可以不为从业人员配备相应的安全防护用品，安全防护用品应由从业人员自行配备（） | B
A、正确
B、不正确
图四百二十七 | 427 | 管理类 | 判断题 | PE零线处在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十八 | 428 | 管理类 | 判断题 | 电梯井口应设置防护门，其高度不小于1.5m，防护门地段距地面高度不应大于50mm，并应设挡脚板（） | A
A、正确
B、不正确
图四百二十九 | 429 | 管理类 | 判断题 | 电梯井道内应每隔2层且不大于10m加一道安全平网（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十 | 430 | 管理类 | 判断题 | 附着式升降脚手架专项施工方案可以不经总监理工程师签字，只需专业监理工程师签字即可（） | B
A、正确
B、不正确
图四百三十一 | 431 | 管理类 | 判断题 | 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十二 | 432 | 管理类 | 判断题 | 施工单位未按规定编制危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证30日（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十三 | 433 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮上限位挡板与悬挂机构的间距不小于900mm（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十四 | 434 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中电梯井道口防护设置是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百三十五 | 435 | 管理类 | 判断题 | 电梯井除设置固定式临边防护栏外，还需在电梯井井道内设置安全水平网（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十六 | 436 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中临边防护设置是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百三十七 | 437 | 管理类 | 判断题 | 防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处，均能承受任何方向1KN的外力作用（） | A
A、正确
B、不正确
图四百三十八 | 438 | 管理类 | 判断题 | 高处作业吊篮的悬挂装置可以不加设前支腿，放置在女儿墙上（） | B
A、正确
B、不正确
图四百三十九 | 439 | 管理类 | 判断题 | 电工应每天对现场电箱和用电设备进行巡检（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十 | 440 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中PE线接法是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百四十一 | 441 | 管理类 | 判断题 | 在TN接零保护系统中，PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接，严禁与N线相连接（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十二 | 442 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中箱体与箱门采用的连接线是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百四十三 | 443 | 管理类 | 判断题 | 在高处作业吊篮的安全锁上应固定清晰的标定铭牌。铭牌中应有标定机构、装置编号和有效日期等信息（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十四 | 444 | 管理类 | 判断题 | 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆品库房不应布置在架空电力线下（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十五 | 445 | 管理类 | 判断题 | 图中钢丝绳应及时报废进行更换（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十六 | 446 | 管理类 | 判断题 | 施工现场电工应每天对现场配电系统及用电设备进行检查（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十七 | 447 | 管理类 | 判断题 | “电工安装、巡检、维修、拆除”工作记录可指定电工代管，每周由项目经理审核认可，并应在临时用电工程拆除后统一归档（） | A
A、正确
B、不正确
图四百四十八 | 448 | 管理类 | 判断题 | 图中采用的登高设备符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百四十九 | 449 | 管理类 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80规范要求，当登高高度超过8m时，应设置梯间平台（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十 | 450 | 隐患排查类 | 判断题 | 上图所示，吊篮上钢丝绳夹得数量满足规范要求（） | B
A、正确
B、不正确
图四百五十一 | 451 | 管理类 | 判断题 | 钢丝绳夹设置时，应把夹座扣在钢丝绳的工作段上，U型螺栓扣在钢丝绳的尾端上。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十二 | 452 | 管理类 | 判断题 | 图中作业人员未佩戴安全帽可以进入施工现场从事简单的工作（） | B
A、正确
B、不正确
图四百五十三 | 453 | 管理类 | 判断题 | 安全防护用品购买费用可纳入安全文明施工措施费用中（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十四 | 454 | 管理类 | 判断题 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证后，结果显示未通过，则根据专家意见修改专项施工方案后，可不在重新组织专家论证（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十五 | 455 | 管理类 | 判断题 | 专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十六 | 456 | 管理类 | 判断题 | 图中电箱内设置活动插头是否符合规范要求（） | B
A、符合
B、不符合
图四百五十七 | 457 | 管理类 | 判断题 | 上图所示电箱中用电设备接线是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百五十八 | 458 | 管理类 | 判断题 | PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线（） | A
A、正确
B、不正确
图四百五十九 | 459 | 管理类 | 判断题 | 图中为高处作业吊篮安全钢丝绳下端安装的重砣是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百六十 | 460 | 管理类 | 判断题 | 附着式升降脚手架提升过程中可以将材料放置在走道板上（） | B
A、正确
B、不正确
图四百六十一 | 461 | 管理类 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720规范要求，临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m³时，应设置临时室外消防给水系统（） | A
A、正确
B、不正确
图四百六十二 | 462 | 管理类 | 判断题 | 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置，与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m（） | A
A、正确
B、不正确
图四百六十三 | 463 | 管理类 | 判断题 | 施工现场人员进出的通道口可以不设置安全防护棚（） | B
A、正确
B、不正确
图四百六十四 | 464 | 管理类 | 判断题 | 当建筑高度大于24m并采用木质板搭设时，应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应小于700mm（） | A
A、正确
B、不正确
图四百六十五 | 465 | 管理类 | 判断题 | 安全通道防护棚的长度与建筑物高度及可能坠落半径无关（） | B
A、正确
B、不正确
图四百六十六 | 466 | 管理类 | 判断题 | 进入施工现场应正确佩戴安全防护用品（） | A
A、正确
B、不正确
图四百六十七 | 467 | 管理类 | 判断题 | 企业负责人、项目经理、其他管理人员在施工现场发现作业人员未佩戴安全帽，均有权要求其正确佩戴后再进行作业（） | A
A、正确
B、不正确
图四百六十八 | 468 | 管理类 | 判断题 | 基坑开挖时只需要在基坑外设置排水沟和挡水坎即可，基坑内无需设置排水沟（） | B
A、正确
B、不正确
图四百六十九 | 469 | 隐患排查类 | 判断题 | 图中落地式脚手架剪刀撑设置是否正确（） | B
A、正确
B、不正确
图四百七十 | 470 | 管理类 | 判断题 | 依据《职业病防治法》，生产经营单位应对从事接触职业危害因素作业的劳动者上岗前、在岗期间、离岗时必须进行职业健康检查（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十一 | 471 | 管理类 | 判断题 | 项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十二 | 472 | 管理类 | 判断题 | 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十三 | 473 | 管理类 | 判断题 | 操作平台应通过设计计算，并应编制专项施工方案（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十四 | 474 | 管理类 | 判断题 | 施工现场三级开关箱应满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十五 | 475 | 管理类 | 判断题 | 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十六 | 476 | 管理类 | 判断题 | 离开特种作业岗位达半年以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十七 | 477 | 管理类 | 判断题 | 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害，不属于工伤（） | B
A、正确
B、不正确
图四百七十八 | 478 | 管理类 | 判断题 | 吊篮两端应设保险绳，作业人员要挂安全带，安全带不得挂在吊篮升降用的钢丝绳上（） | A
A、正确
B、不正确
图四百七十九 | 479 | 管理类 | 判断题 | 吊篮第一次组装后要经荷载试验合格后，方可投入使用（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十 | 480 | 管理类 | 判断题 | 基坑开挖出的土方，不得堆于基坑边，以免引起地面堆载超负荷（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十一 | 481 | 管理类 | 判断题 | 作业人员高空作业时要有安全立足点，垂直作业要进行隔离防护，光线不足的地方要设置照明灯（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十二 | 482 | 管理类 | 判断题 | 现浇混凝土的梁、板模板支撑的立柱，要经过设计计算确定其间距和纵、横向水平杆及横向斜撑、剪刀撑的设置（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十三 | 483 | 管理类 | 判断题 | 模板支撑系统必须形成一个整体，用同一种材料搭设，立杆底部要固定，必须加底座或垫板（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十四 | 484 | 管理类 | 判断题 | 模板支撑体系搭设过程中，可以在顶部集中堆放物料（） | B
A、正确
B、不正确
图四百八十五 | 485 | 管理类 | 判断题 | 在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线间小于安全操作距离时，在建工程要设置防护措施（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十六 | 486 | 管理类 | 判断题 | 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施堆放物料器材（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十七 | 487 | 管理类 | 判断题 | 外电架空线路架设防护设施时，必须经过有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十八 | 488 | 管理类 | 判断题 | 建筑施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定，采用电源中性点直接接地，工作零线与保护零线分开设置，不得混接（） | A
A、正确
B、不正确
图四百八十九 | 489 | 管理类 | 判断题 | 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十 | 490 | 管理类 | 判断题 | 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十一 | 491 | 管理类 | 判断题 | 电缆线路不得拖地及拖地穿过道路敷设，不得直接架空缠绕穿越脚手架敷设，不得缠绕树木敷设（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十二 | 492 | 管理类 | 判断题 | 现场配电线路可使用架空线路或电缆线路，架空线路必须使用绝缘导线（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十三 | 493 | 管理类 | 判断题 | 配电箱内电器、规格参数与设备容量匹配，按规定位置紧固在电器安装板上，严禁用其他金属丝代替熔丝（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十四 | 494 | 管理类 | 判断题 | 凡用电设备在5台及以上或总容量在50KW及以上着，都要单独编制用电施工组织设计（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十五 | 495 | 管理类 | 判断题 | 临时用电组织设计变更时，可以不履行“编制、审核、批准”程序（） | B
A、正确
B、不正确
图四百九十六 | 496 | 管理类 | 判断题 | 一旦有人触电，应立即切断电源进行急救，电气设备着火，也应立即切断电源，使用可用于扑来电气火灾的灭火器或干砂灭火（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十七 | 497 | 管理类 | 判断题 | 道路交通及火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报.（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十八 | 498 | 管理类 | 判断题 | 发生触电（电击）应在现场立即组织抢救，同时向医院紧急求救（） | A
A、正确
B、不正确
图四百九十九 | 499 | 管理类 | 判断题 | 搭设龙门架（井字架）时，要设置缆风绳来保持架体稳定，缆风绳要使用钢丝绳，并用地锚在地面固定（） | A
A、正确
B、不正确
图五百 | 500 | 管理类 | 判断题 | 龙门架（井字架）超过30m时，也应采用缆风绳固定（） | B
A、正确
B、不正确
图五百零一 | 501 | 管理类 | 判断题 | 卷扬机用的钢丝绳应是合格产品，并符合设计的安全系数的要求，不得有磨损、锈蚀、缺油、断丝。超过标准要立即更换，绳卡应是合格产品并与钢丝绳匹配，钢丝绳要有过路保护，运行时不得拖地（） | A
A、正确
B、不正确
图五百零二 | 502 | 管理类 | 判断题 | 龙门架与楼层间应设置卸料平台，平台跳板要满铺，两侧应有1.2m高的防护栏杆，并用密目式安全网全封闭（） | A
A、正确
B、不正确
图五百零三 | 503 | 管理类 | 判断题 | 物料提升机安装完成，必须经相关单位、人员验收合格，并签字后方可投入使用（） | A
A、正确
B、不正确
图五百零四 | 504 | 管理类 | 判断题 | 电梯司机要经过专门的培训学习，经考核发证后方可上岗作业，每班作业前都要按规定进行试车检查，交接班时要做好记录。（） | A
A、正确
B、不正确
图五百零五 | 505 | 管理类 | 判断题 | 为确保安装拆除过程中的安全，必须预先制定安装、拆卸工程专项施工方案，并由经过专门培训且取得相应操作资格证书的人员操作（） | A
A、正确
B、不正确

## 安B单选
编号 | 序号 | 分 类 | 题型 | 习 题 | 答案
图一 | 1 | 管理类 | 单选题 | 按照《建筑施工现场标志设置技术规程》，上图所示安全标志为（） | B
A、禁止标志
B、警告标志
C、指令标志
D、提示标志
图二 | 2 | 管理类 | 单选题 | 黄颜色背景的安全标志属于（） | B
A、禁止标志
B、警告标志
C、指令标志
D、提示标志
图三 | 3 | 管理类 | 单选题 | 按照《建筑施工高处作业安全技术规程》要求，安全带正确使用的方法是（） | B
A、低挂高用
B、高挂低用
C、高挂高用
D、低挂低用
图四 | 4 | 管理类 | 单选题 | 按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部31号文规定，基坑开挖深度超过（）米，专项施工方案应组织专家论证。 | A
A、5
B、6
C、7
D、8
图五 | 5 | 管理类 | 单选题 | 基坑边（）范围内，严禁堆放超过设计荷载的材料 | C
A、0.8米
B、1米
C、1.5米
D、2米
图六 | 6 | 隐患排查类 | 单选题 | 按照《施工脚手架通用规范》要求，上图所示为哪种形式的模板支架 | C
A、碗扣式钢管脚手架
B、盘扣式钢管脚手架
C、扣件式钢管脚手架
D、门式钢管脚手架
图七 | 7 | 应急类 | 单选题 | 发生模板支架倒塌事故后,组织调查处理按照( )的原则,严肃处理事故 | A
A、四不放过
B、教育与惩罚相结合
C、领导责任制
D、过错性
图八 | 8 | 管理类 | 单选题 | 满堂脚手架自由端长度为立杆伸出顶层水平杆中心线至中心点的距离不应超过（）mm | B
A、400
B、500
C、600
D、700
图九 | 9 | 管理类 | 单选题 | 按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，悬挑式脚手架的专项施工方案应由（）主持编制 | A
A、项目负责人
B、项目技术负责人
C、企业负责人
D、施工单位技术负责人
图十 | 10 | 管理类 | 单选题 | 张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动可能发生倒塌，随立即停止作业，撤离到安全区域，这属于从业人员行使的（） | C
A．知情权
B．拒绝权
C．紧急避险权
D．检举权
图十一 | 11 | 应急类 | 单选题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | B
A、立即
B、1小时
C、2小时
D、3小时
图十二 | 12 | 管理类 | 单选题 | 根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求，临时用电施工组织设计由（）编制 | B
A、土建技术负责人
B、电气工程技术人员
C、项目负责人
D、企业负责人
图十三 | 13 | 管理类 | 单选题 | 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班时间不少于施工时间的 | B
A、70%
B、80%
C、90%
D、100%
图十四 | 14 | 管理类 | 单选题 | 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于工作日 | B
A、20%
B、25%
C、30%
D、35%
图十五 | 15 | 管理类 | 单选题 | 《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的 | A
A、劳动防护用品
B、劳动工具
C、福利待遇
D、工作服
图十六 | 16 | 管理类 | 单选题 | 根据《中华人民共和国消防法》规定，我国消防工作执行（）的方针 | A
A、预防为主、防消结合
B、以防为主、以消为主
C、安全第一、预防为主、综合治理
D、谁主管、谁负责、谁在岗、谁负责
图十七 | 17 | 应急类 | 单选题 | 火灾事故发生后（ ）内，若伤亡人数发生变化应及时补报 | A
A、7天
B、10天
C、15天
D、30天
图十八 | 18 | 管理类 | 单选题 | 建筑施工五大伤亡事故类别中，（）事故的发生率最高、危险性极大。 | B
A、坍塌
B、高处坠落
C、物体打击
D、机械伤害
图十九 | 19 | 管理类 | 单选题 | 上图所示，导致安全事故发生最主要的因素是（） | A
A、人的不安全行为
B、物的不安全状态
C、管理缺陷
D、物的不安全因素
图二十 | 20 | 应急类 | 单选题 | 上图所示，此次事故属于（）事故。（只考虑人员死亡，不考虑重伤和直接经济损失） | A
A、一般事故
B、较大事故
C、重大事故
D、特别重大事故
图二十一 | 21 | 管理类 | 单选题 | 作业人员在吊篮内施工应佩戴（） | B
A、安全绳
B、安全带
C、安全网
D、安全帽
图二十二 | 22 | 管理类 | 单选题 | 动火作业前应办理（）手续，审批后方可进行作业 | A
A、动火证
B、作业证
C、使用证
图二十三 | 23 | 管理类 | 单选题 | 乙炔瓶压力表处应安装（） | D
A、止回阀
B、截止阀
C、减压阀
D、回火阀
图二十四 | 24 | 管理类 | 单选题 | 使用灭火器进行灭火时，灭火器喷射口应对准火焰（） | D
A、上空
B、上部
C、中部
D、根部
图二十五 | 25 | 管理类 | 单选题 | 危险性较大的分部分项工程施工时，（）应在现场进行监督检查 | C
A、项目负责人
B、技术负责人
C、专职安全员
D、施工员
图二十六 | 26 | 应急类 | 单选题 | 发生伤亡事故应（）报告本单位负责人，本单位负责人（）报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 | A
A、立即，1小时
B、1小时，1小时
C、立即，2小时
D、1小时，立即
图二十七 | 27 | 应急类 | 单选题 | 发生伤亡事故后，事故现场的有关人员应当首先（） | A
A、抢救受伤人员
B、保护事故现场
C、抢救生产设备、物资
D、保护财产
图二十八 | 28 | 管理类 | 单选题 | 管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。 | A
A、1
B、2
C、3
D、4
图二十九 | 29 | 管理类 | 单选题 | 上图所示，作业人员还需要佩戴哪种安全防护用品（） | C
A、安全帽
B、安全网
C、安全带
D、密目网
图三十 | 30 | 管理类 | 单选题 | 临边防护高度不低于（） | C
A、0.8米
B、1.0米
C、1.2米
D、1.5米
图三十一 | 31 | 管理类 | 单选题 | 依上图所示，针对该工人行为应设置哪种安全警示标志牌（） | A
A、禁止
B、警告
C、指示
D、指令
图三十二 | 32 | 管理类 | 单选题 | 电焊工接触到的主要职业危害为（） | D
A、高温
B、噪声
C、振动
D、电焊烟尘
图三十三 | 33 | 管理类 | 单选题 | 建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中1万-5万m2的建筑工程总承包单位至少应配备()专职安全生产管理人员 | B
A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
图三十四 | 34 | 应急类 | 单选题 | 事故造成17人死亡，1人重伤，该事故等级为（） | C
A、一般事故
B、较大事故
C、重大事故
D、特别重大事故
图三十五 | 35 | 应急类 | 单选题 | 本次事故由（）组织事故调查组进行调查 | B
A、国务院或者国务院授权有关部门
B、省、自治区、直辖市人民政府
C、设区的市人民政府
D、县级人民政府
图三十六 | 36 | 应急类 | 单选题 | 下列预防触电的措施正确的是（） | A
A、加强用电管理，建立健全管理制度、安全操作规程，并严格执行
B、使用、维护、检修电气设备，不必按照安全操作规程进行
C、未取得特种作业操作资格证，依然可以进行接电作业
D、电气设备除进场进行验收检查外，其余时间不用检查
图三十七 | 37 | 管理类 | 单选题 | 氧气与乙炔在使用过程中应间隔（） | A
A、5米
B、6米
C、7米
D、8米
图三十八 | 38 | 管理类 | 单选题 | 氧气、乙炔距离明火应保持（）以上安全距离 | C
A、5米
B、8米
C、10米
D、15米
图三十九 | 39 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，电梯井内水平防护应每隔（）层且不大于（）米 | B
A、3，15
B、2,10
C、4,20
D、5,25
图四十 | 40 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，电梯井口防护门高度不小于（）米 | A
A、1.5
B、1.8
C、2.0
D、2.5
图四十一 | 41 | 管理类 | 单选题 | 钢丝绳在（）状况下还可继续使用。 | D
A、扭结
B、钢丝绳直径局部增大
C、钢丝绳内部的绳股突出
D、集中断丝两根以上
图四十二 | 42 | 管理类 | 单选题 | 当水平洞口短边边长大于或等于1500mm时，除在洞口侧设置高度不小于（）米的防护栏杆外，还应采用安全平网封闭 | A
A、1.2
B、1.5
C、1.8
D、2.0
图四十三 | 43 | 管理类 | 单选题 | 防护栏杆应能承受任何方向（）KN的外力作用 | A
A、1
B、2
C、3
D、4
图四十四 | 44 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，借助梯子登高作业时，梯子与地面的夹角不得小于 | D
A、45°
B、60°
C、65°
D、75°
图四十五 | 45 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，以下说法错误的有（） | C
A、梯子与地面的夹角不得小于75°
B、踏步之间的距离不得大于300mm
C、梯子高度不够时，可接长使用
D、同一梯子上不得两人同时作业
图四十六 | 46 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80要求，悬挑式卸料平台悬挑长度不得大于（） | C
A、3米
B、4米
C、5米
D、6米
图四十七 | 47 | 管理类 | 单选题 | U型锚固螺栓距离悬挑梁端部不小于（） | C
A、100mm
B、150mm
C、200mm
D、250mm
图四十八 | 48 | 管理类 | 单选题 | 悬挑式卸料平台应均匀对称的设置（）道钢丝绳 | C
A、2
B、3
C、4
D、5
图四十九 | 49 | 管理类 | 单选题 | 新工人入场三级安全教育培训为哪三级（） | A
A、公司、项目部、班组
B、公司、分公司、项目部
C、公司、安全部门、班组
D、公司、监理公司、项目部
图五十 | 50 | 管理类 | 单选题 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，高危行业的从业人员入场安全教育培训时间不得少于（）学时。 | D
A、32
B、48
C、50
D、72
图五十一 | 51 | 管理类 | 单选题 | 依据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予（），对个人经营的投资人处（）罚款 | D
A、警告，一万元以上五万元以下
B、撤职，二万元以上十万元以下
C、警告，二万元以上二十万元以下
D、撤职，二万元以上二十万元以下
图五十二 | 52 | 管理类 | 单选题 | 依据《安全生产法》，生产经营单位发生重大事故，且影响特别恶劣，最高可处（）罚款 | C
A、500万
B、1000万
C、5000万
D、10000万
图五十三 | 53 | 管理类 | 单选题 | 生产经营单位（）是本单位安全生产第一责任人。 | A
A、主要负责人
B、项目经理
C、副总经理
D、班组长
图五十四 | 54 | 管理类 | 单选题 | 压力容器、压力管道发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器所属管道阀门应（） | A
A、迅速关闭
B、迅速打开
C、缓慢打开
D、缓慢关闭
图五十五 | 55 | 管理类 | 单选题 | 施工人员进入现场作业前应由（）进行书面交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认，存档备查 | D
A、项目负责人
B、技术负责人
C、生产经理
D、施工管理人员
图五十六 | 56 | 应急类 | 单选题 | 实行施工总承包的建设工程，发生生产安全事故由（）负责上报 | B
A、施工单位
B、施工总承包单位
C、业主方
D、分包单位
图五十七 | 57 | 管理类 | 单选题 | 总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围，承担各自相应的安全管理责任，分包单位不服从总承包单位管理，发生生产安全事故，由（）承担主要责任 | A
A、分包单位
B、施工总承包单位
C、施工班组
D、业主单位
图五十八 | 58 | 应急类 | 单选题 | 施工中发生事故时，()应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告 | D
A、建设单位
B、监理单位
C、相关责任人员
D、建筑施工企业
图五十九 | 59 | 管理类 | 单选题 | 从业人员超过（）人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | A
A、100
B、150
C、200
D、250
图六十 | 60 | 管理类 | 单选题 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）制度 | B
A、限制使用
B、淘汰
C、报废
D、 翻新
图六十一 | 61 | 管理类 | 单选题 | 有限空间作业前应进行气体检查，氧气含氧量应为（） | C
A、16% -22%
B、17%-23%
C、18%-22%
D、18%-23%
图六十二 | 62 | 管理类 | 单选题 | 施工企业应当建立健全( )制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业 | A
A、安全生产教育培训
B、安全技能学习激励
C、劳保用品和学习资料统一配发
D、岗位责任
图六十三 | 63 | 应急类 | 单选题 | 生产经营单位应当制定本单位应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年组织（）综合应急演练和专项应急演练 | A
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
图六十四 | 64 | 应急类 | 单选题 | 消防安全重点单位的应急预案，至少（）进行一次演练 | B
A、每季度
B、每半年
C、每年
D、每月
图六十五 | 65 | 管理类 | 单选题 | 消防工作的方针（） | A
A、预防为主、防消结合
B、政府统一领导、部门依法监管
C、公民积极参与、单位方面负责
D、消灭为主，防消结合
图六十六 | 66 | 管理类 | 单选题 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位负责（）从业人员的培训工作。 | C
A、安全培训机构
B、政府主管部门
C、本单位
D、其他单位
图六十七 | 67 | 管理类 | 单选题 | 根据《安全生产法》，特种作业人员必须经专门的安全技术培训，取得（）后，方可上岗作业 | C
A、合格证
B、上岗证
C、特种作业操作资格证
D、安全资格证
图六十八 | 68 | 管理类 | 单选题 | 对职工进行安全生产、劳动保护方面的法律、法规的宣传教育，从法制角度认识安全生产的重要性，要通过学法、知法来守法，这种教育形式属于() | B
A、安全知识教育
B、安全法制教育
C、三级安全教育
D、遵章守纪、自我保护能力教育
图六十九 | 69 | 管理类 | 单选题 | 高处作业吊篮内作业人员不应超过（）人 | B
A、1人
B、2人
C、3人
D、4人
图七十 | 70 | 管理类 | 单选题 | 高处作业吊篮安全锁（）标定一次 | B
A、每半年
B、每一年
C、每两年
D、每五年
图七十一 | 71 | 管理类 | 单选题 | （）是我国建筑施工行业五大伤害之首 | A
A、高处坠落
B、坍塌
C、物体打击
D、触电
图七十二 | 72 | 管理类 | 单选题 | 职业病防治工作坚持（）方针 | B
A、预防为主、安全第一
B、预防为主、防治结合
C、分类管理、综合治理
D、预防为主、综合治理
图七十三 | 73 | 管理类 | 单选题 | 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病（）检测、评价 | A
A、危害因素
B、风险源
C、危险因素
D、隐患
图七十四 | 74 | 管理类 | 单选题 | 单、双排脚手架拆除作业必须（）逐层进行 | A
A、由上而下
B、由下而上
C、同时拆除
D、由内向外
图七十五 | 75 | 管理类 | 单选题 | 事故发生后，事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 | B
A、半小时
B、1小时
C、2小时
D、3小时
图七十六 | 76 | 管理类 | 单选题 | 建设项目的职业病防护设施应当与主体工程（） | C
A、同时设计，同时投入生产
B、同时设计、同时施工
C、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D、同时投入生产、同时使用
图七十七 | 77 | 管理类 | 单选题 | 特种作业人员应年满（）岁，且不超过国家法定退休年龄 | C
A、14
B、16
C、18
D、20
图七十八 | 78 | 管理类 | 单选题 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得（）后，方可上岗作业 | C
A、特种作业合格证
B、特种作业上岗证
C、特种作业操作证
D、特种作业资格证
图七十九 | 79 | 管理类 | 单选题 | 安全生产管理制度体系的建立应贯彻（）的方针 | A
A、安全第一、预防为主、综合治理
B、预防为主、综合治理
C、防消结合、预防为主
D、预防为主、防治结合
图八十 | 80 | 管理类 | 单选题 | 安全生产制度体系中最根本、最核心的制度是（） | C
A、安全生产教育培训制度
B、安全生产检查制度
C、安全生产责任制
D、安全生产例会制度
图八十一 | 81 | 应急类 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即（），或采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失 | D
A、上报事故
B、保护财产
C、组织转移贵重物品
D、启动事故应急预案
图八十二 | 82 | 管理类 | 单选题 | 采取“四新技术”时，安全技术交底应分（）级 | B
A、1
B、2
C、3
D、4
图八十三 | 83 | 管理类 | 单选题 | 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防水源的，责令限期整改；逾期未整改的，（）按照安全生产法的有关规定处以罚款 | B
A、暂扣资质证书
B、责令停业整顿
C、吊销营业执照
D、追究刑事责任
图八十四 | 84 | 管理类 | 单选题 | 依据建筑企业资质分类，施工总承包特级资质企业安全生产管理机构应配备专职安全生产管理人员不少于（）人。 | C
A、4
B、5
C、6
D、7
图八十五 | 85 | 管理类 | 单选题 | 依据建筑企业资质分类，施工专业承包一级资质企业安全生产管理机构应配备专职安全生产管理人员不少于（ ）人。 | B
A、4
B、3
C、2
D、5
图八十六 | 86 | 管理类 | 单选题 | 依据建筑企业资质分类，劳务分包企业安全生产管理机构应配备专职安全生产管理人员不少于（ ）人。 | D
A、4
B、5
C、3
D、2
图八十七 | 87 | 管理类 | 单选题 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案由（）主持编制 | B
A、项目技术负责人
B、项目经理
C、生产经理
D、安全员
图八十八 | 88 | 管理类 | 单选题 | 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）组织专家论证 | A
A、施工单位
B、建设单位
C、监理单位
D、专业分包
图八十九 | 89 | 管理类 | 单选题 | 对于专家论证所邀请的专家应符合专业要求，人数不得少于（）人 | B
A、4
B、5
C、6
D、7
图九十 | 90 | 管理类 | 单选题 | 事故隐患分为（） | A
A、一般隐患与重大隐患
B、一般隐患与较大隐患
C、较大隐患与重大隐患
D、重大隐患与特大隐患
图九十一 | 91 | 管理类 | 单选题 | 基坑开挖深度超过（）米为危险性较大的分部分项工程，开挖深度超过（）米为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 | A
A、3，5
B、4，5
C、5、3
D、5、4
图九十二 | 92 | 管理类 | 单选题 | 危大工程实施过程中（）应当在现场监督方案的实施 | C
A、项目经理
B、项目技术负责人
C、专职安全生产管理人员
D、单位主要负责人
图九十三 | 93 | 管理类 | 单选题 | 施工单位的负责人在事故发生后应及时组织抢险，消除安全事故隐患，（）报告生产安全事故 | A
A、及时、如实
B、调查清楚
C、准时、真实
D、及时、全面
图九十四 | 94 | 管理类 | 单选题 | 上图所示，吊篮存在哪方面的问题（） | A
A、限位器损坏
B、无限位挡板
C、钢丝绳断裂
D、报警器损坏
图九十五 | 95 | 管理类 | 单选题 | 项目进场时，由（）主持编制危险源辨识及风险评价结果； | D
A、项目技术负责人
B、项目安全负责人
C、项目生产经理
D、项目负责人
图九十六 | 96 | 管理类 | 单选题 | 项目部一般在（）部位设置施工现场重大危险源公示牌 | D
A、大门口
B、办公区
C、施工现场
D、主通道
图九十七 | 97 | 应急类 | 单选题 | 较大事故由事故发生地（）负责调查 | C
A、国务院
B、省级政府
C、设区的市级政府
D、县级人员政府
图九十八 | 98 | 管理类 | 单选题 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工期间，（）应到施工现场进行带班检查。 | B
A、企业技术部门负责人
B、企业负责人
C、总工程师
D、安全总监
图九十九 | 99 | 管理类 | 单选题 | 落地式脚手架超过（）米属于危险性较大的分部分项工程； | B
A、20
B、24
C、30
D、35
图一百 | 100 | 管理类 | 单选题 | 双排脚手架剪刀撑的搭接长度不应小于（） | B
A、0.8米
B、1米
C、1.5米
D、2米
图一百零一 | 101 | 管理类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、脚手架内立杆与建筑物间未采取防护措施
B、连墙件设置不规范
C、未设置剪刀撑
D、未设置水平的安全网
图一百零二 | 102 | 管理类 | 单选题 | 双排脚手架内立杆与建筑物距离大于（）时必须进行封闭； | B
A、100mm
B、150mm
C、200mm
D、250mm
图一百零三 | 103 | 管理类 | 单选题 | 依据《施工现场临时用电安全管理规定》JGJ46，施工现场临时用电应采用（）接零保护系统。 | B
A、TN
B、TN-S
C、TN-C
D、TT
图一百零四 | 104 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、未接保护零线
B、箱体与箱门未采用编制软铜线连接
C、电箱内存在“一闸多机”
D、无漏电保护器
图一百零五 | 105 | 管理类 | 单选题 | 施工现场临时用电设备在（）台及以上或设备总容量在（）KW及以上者，应编制用电组织设计 | A
A、5,50
B、10,50
C、50,5
D、50,10
图一百零六 | 106 | 应急类 | 单选题 | 发生触电事故后，首先要使触电者（） | C
A、做人工呼吸
B、打强心剂
C、迅速脱离电源
D、人工体外心脏挤压
图一百零七 | 107 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、作业人员未佩戴安全带
B、作业人员未佩戴安全帽
C、作业人员未佩戴护目镜
D、未设置防倾覆措施
图一百零八 | 108 | 管理类 | 单选题 | 坠落高度基准面（）米及以上有可能坠落的高处进行的作业为高处作业 | C
A、3
B、4
C、2
D、5
图一百零九 | 109 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、脚手架未设置扫地杆
B、配电箱放置位置不合理
C、未配备消防器材
D、配电箱无标识标牌
图一百一十 | 110 | 管理类 | 单选题 | 三级开关箱与用电设备的距离不得大于（） | C
A、1
B、2
C、3
D、4
图一百一十一 | 111 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、未做到工完料清
B、洞口未设置防护措施
C、后浇带接茬未清理
D、钢筋无保护措施
图一百一十二 | 112 | 应急类 | 单选题 | 上图所示，存在的安全隐患容易发生（）事故 | B
A、高空坠落
B、物体打击
C、触电
D、坍塌
图一百一十三 | 113 | 管理类 | 单选题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）应当为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险 | B
A、建设行政主管部门
B、施工单位
C、市级以上人民政府
D、建设单位
图一百一十四 | 114 | 管理类 | 单选题 | 依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规范要求，现场配电必须符合（） | A
A、三级配电，两级保护
B、三级配电，三级保护
C、TN系统
D、三项四线制
图一百一十五 | 115 | 管理类 | 单选题 | 临时用电组织设计应由（）组织编制 | B
A、项目技术负责人
B、电气工程技术人员
C、项目负责人
D、施工员
图一百一十六 | 116 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、楼梯边未进行防护
B、洞口未进行防护
C、台阶高度不符合要求
D、台阶棱角未采取保护措施
图一百一十七 | 117 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、材料未下垫
B、未配备消防器材
C、未入库存放
D、无防雨措施
图一百一十八 | 118 | 管理类 | 单选题 | 火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报 | D
A、14
B、30
C、8
D、7
图一百一十九 | 119 | 管理类 | 单选题 | 《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（） | A
A、审批手续
B、许可手续
C、保险手续
D、备案手续
图一百二十 | 120 | 管理类 | 单选题 | 我国安全生产月为每年（）月份 | B
A、5
B、6
C、8
D、9
图一百二十一 | 121 | 管理类 | 单选题 | 安全生产月开始于（）年 | A
A、1990
B、1991
C、1992
D、1993
图一百二十二 | 122 | 管理类 | 单选题 | 全国消防日一般为每年（）月份 | C
A、9
B、10
C、11
D、12
图一百二十三 | 123 | 管理类 | 单选题 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害 | B
A、劳动防护用品
B、安全防护用具和安全防护服装
C、安全防护用品
D、个人防护用品
图一百二十四 | 124 | 管理类 | 单选题 | 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训 | A
A、1
B、2
C、3
D、4
图一百二十五 | 125 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、楼梯边未进行防护
B、洞口未进行防护
C、台阶高度不符合要求
D、台阶棱角未采取保护措施
图一百二十六 | 126 | 管理类 | 单选题 | 楼梯边临边防护的高度不低于（）米。 | A
A、1.2
B、1.5
C、1.8
D、2.0
图一百二十七 | 127 | 管理类 | 单选题 | 下列哪些属于危大工程？（） | B
A、搭设20m高度的落地式脚手架
B、悬挑式脚手架
C、超过2M的深基坑
D、搭设高度超3米的满堂架
图一百二十八 | 128 | 管理类 | 单选题 | 施工升降机地面防护栏杆高度不低于（） | C
A、1.2米
B、1.5米
C、1.8米
D、2.0米
图一百二十九 | 129 | 管理类 | 单选题 | 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有（）米的距离 | B
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
图一百三十 | 130 | 管理类 | 单选题 | 塔式起重机高度大于（）米且高于周围建筑的塔机，应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯。 | B
A、20
B、30
C、40
D、50
图一百三十一 | 131 | 管理类 | 单选题 | 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（）米。 | A
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百三十二 | 132 | 管理类 | 单选题 | 当建筑高度大于24m并采用木质板搭设时，应搭设双层安全防护棚，两层防护的间距不应小于（）毫米。 | C
A、600
B、650
C、700
D、750
图一百三十三 | 133 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80规范要求，建筑高度大于30米时，安全防护棚搭设长度应不小于（）米。 | D
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百三十四 | 134 | 管理类 | 单选题 | 图中安全警示标志牌为哪一类安全标志（） | A
A、禁止标志
B、警告标志
C、指令标志
D、提示标志
图一百三十五 | 135 | 管理类 | 单选题 | 我国安全色分为几类？（） | B
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百三十六 | 136 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80规范要求，移动式操作平台搭设高度不得超过（）米 | B
A、4
B、5
C、6
D、7
图一百三十七 | 137 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、材料堆放杂乱
B、木材堆放区无消防器材
C、模板未下垫
D、模板未进行覆盖
图一百三十八 | 138 | 管理类 | 单选题 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于（）具 | A
A、2
B、3
C、4
D、5
图一百三十九 | 139 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、配电箱内未设置漏电保护器
B、配电箱内设置插座做活动连接
C、配电箱内未设置断路器
D、箱体与箱门未采用编织软铜线连接
图一百四十 | 140 | 管理类 | 单选题 | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（）mA，额定动作时间不应大于（）S。 | C
A、100，0.1
B、30,0.2
C、30,0.1
D、100,0.2
图一百四十一 | 141 | 管理类 | 单选题 | 室外220V灯具距地面不得低于（）米 | C
A、2.5
B、3.5
C、3
D、4
图一百四十二 | 142 | 应急类 | 单选题 | 哪些生产经营单位应建立应急救援队伍？( ) | B
A、互联网单位
B、建筑施工单位
C、工业园区
D、制造单位
图一百四十三 | 143 | 管理类 | 单选题 | 基坑开挖超过（ ）米，应编制专项施工方案 | B
A、2
B、3
C、4
D、5
图一百四十四 | 144 | 管理类 | 单选题 | 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案时，专项施工方案应由（）及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章 | D
A、施工单位
B、建设单位
C、监理单位
D、总承包单位
图一百四十五 | 145 | 管理类 | 单选题 | 悬挑式脚手架搭设高度超过（）米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 | B
A、15
B、20
C、25
D、30
图一百四十六 | 146 | 管理类 | 单选题 | 悬挑式脚手架固定端长度不应小于悬挑段长度的（）倍 | C
A、1.1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
图一百四十七 | 147 | 管理类 | 单选题 | 悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过()或验证方可使用。 | D
A、安全员检查
B、施工人员验收
C、先试用
D、技术鉴定
图一百四十八 | 148 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、临边未设置防护
B、未安装照明设备
C、材料未及时清理
D、直梯未加设护笼
图一百四十九 | 149 | 管理类 | 单选题 | 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过（）米时，宜加设护笼 | A
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百五十 | 150 | 管理类 | 单选题 | 建筑施工事故中，所占比例最高的是（） | A
A、高处坠落事故
B、坍塌事故
C、触电事故
D、物体打击事故
图一百五十一 | 151 | 管理类 | 单选题 | 塔机在安装前应当向工程所在地的建设主管部门进行（） | B
A、产权备案
B、安装告知
C、使用登记
D、检测申请
图一百五十二 | 152 | 管理类 | 单选题 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，暂扣、吊销安全生产许可证的行政处罚，由（）决定 | C
A、建设行政主管部门
B、工商管理部门
C、安全生产许可证颁发机关
D、税务部门
图一百五十三 | 153 | 管理类 | 单选题 | 下列( )选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件 | D
A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B、安全投入符合安全生产要求
C、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
D、企业负责人学历要求为本科以上
图一百五十四 | 154 | 管理类 | 单选题 | 建筑业企业安全生产许可证的有效期为()年 | B
A、2
B、3
C、4
D、5
图一百五十五 | 155 | 管理类 | 单选题 | 违反《建筑施工企业安全生产可证管理规定》，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并（）安全生产许可证 | D
A、撤销
B、扣留
C、注销
D、吊销
图一百五十六 | 156 | 管理类 | 单选题 | 建筑业企业资质证书有效期为（）年 | C
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百五十七 | 157 | 管理类 | 单选题 | 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，( ) | D
A、由建筑施工企业独自负责
B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
图一百五十八 | 158 | 管理类 | 单选题 | 依照建筑法规定被吊销资质证书的，由( )吊销其营业执照 | C
A、建设行政主管部门
B、中国建筑业协会
C、工商行政管理部门
D、各地人民政府
图一百五十九 | 159 | 管理类 | 单选题 | 《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位( )将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位 | B
A、可以
B、应当
C、可以不
D、应当不
图一百六十 | 160 | 管理类 | 单选题 | （）负责向所管理的作业班组进行安全技术交底，并组织实施安全措施；（ ）参与安全技术交底，监督检查安全技术措施的落实情况 | C
A、技术负责人；安全员
B、技术负责人；施工员
C、施工员；安全员
D、安全员；施工员
图一百六十一 | 161 | 管理类 | 单选题 | 安全技术交底应有书面材料，有( ) | C
A、三方的签字
B、交底日期
C、A和B
D、安全员签字和交底日期
图一百六十二 | 162 | 管理类 | 单选题 | 吊索编结固接时长度不应小于钢丝绳直径的（）倍，且不应小于（）mm | B
A、15,200
B、20、300
C、15,300
D、20,200
图一百六十三 | 163 | 管理类 | 单选题 | 钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于( )，且应根据绳径增加。 | B
A、2个
B、3个
C、4个
D、5个
图一百六十四 | 164 | 管理类 | 单选题 | 钢丝绳在一定范围内集中断丝超过( )根应及时更换。 | B
A、2
B、3
C、4
D、5
图一百六十五 | 165 | 管理类 | 单选题 | 多次弯曲造成的() 是钢丝绳破坏的主要原因之一 | C
A、拉伸
B、扭转
C、弯曲疲劳
D、变形
图一百六十六 | 166 | 管理类 | 单选题 | 钢丝绳在破断前一般有() 等预兆，容易检查、便于预防事故 | C
A、表面光亮
B、生锈
C、断丝．断股
D、表面有泥
图一百六十七 | 167 | 管理类 | 单选题 | 模板支撑体系搭设高度超过（）属于危险性较大的分部分项工程 | B
A、4米
B、5米
C、6米
D、8米
图一百六十八 | 168 | 管理类 | 单选题 | 满堂脚手架除满足承载能力、刚度外，还应满足（） | A
A、稳定性
B、挠度
C、平整性
D、整体性
图一百六十九 | 169 | 管理类 | 单选题 | 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、( )三种 | D
A、人力拆除
B、工具拆除
C、爆炸拆除
D、爆破拆除
图一百七十 | 170 | 管理类 | 单选题 | 建筑拆除工程必须由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程（） | C
A、劳务分包
B、总承包
C、整体转包
D、专业分包
图一百七十一 | 171 | 应急类 | 单选题 | 建筑物内发生火灾，应该首先( ) | A
A、立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开
B、乘坐电梯离开
C、向高处逃生
D、就地等候救援
图一百七十二 | 172 | 管理类 | 单选题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，违反消防安全管理规定的行为，由()依法处罚 | D
A、人民法院
B、检察机关
C、安全监督机构
D、公安消防机构
图一百七十三 | 173 | 管理类 | 单选题 | 易燃易爆品库房处对于火源控制，一般悬挂哪种安全标志（） | A
A、禁止标志
B、警告标志
C、指令标志
D、指示标志
图一百七十四 | 174 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、脚手架步距不满足要求
B、扣件未拧紧
C、未设置水平、纵、横向剪刀撑
D、扣件未清理
图一百七十五 | 175 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、楼梯边临边防护缺失
B、场地未做到工完料清
C、未设置踢脚板
D、楼层临边防护高度不足
图一百七十六 | 176 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、密目网损坏未更换
B、楼层边未设置临边防护
C、混凝土观感质量差
D、材料未及时清理
图一百七十七 | 177 | 管理类 | 单选题 | 临边防护由（）部分组成 | B
A、2
B、4
C、6
D、8
图一百七十八 | 178 | 管理类 | 单选题 | 卸料平台钢丝绳才绳夹固定时，绳夹数量不应少于（）个。 | B
A、3
B、4
C、5
D、6
图一百七十九 | 179 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、开关箱未设置重复接地线
B、电缆线磨破漏电
C、电箱设置在积水处
D、漏电保护器设置不合理
图一百八十 | 180 | 管理类 | 单选题 | 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求，绿黄双色芯线必须用作（）。 | C
A、火线
B、零线
C、PE线
图一百八十一 | 181 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、楼层积水未及时清理
B、楼层临边防护缺失
C、楼层边铁丝未及时清理
D、混凝土地面未凿平
图一百八十二 | 182 | 管理类 | 单选题 | 卸料平台悬挑梁锚固段端部应设置不少于（）处锚固螺栓，且间距不得小于（）mm | B
A、1,200
B、2,200
C、3,200
D、4,200
图一百八十三 | 183 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、塔吊基础内积水
B、方木未及时清理
C、地脚螺栓松动
D、临边防护不到位
图一百八十四 | 184 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、基坑内土方未压实
B、基坑边未设置排水沟
C、基坑临边防护缺失
D、防水卷材未设置保护措施
图一百八十五 | 185 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、箱体内接线混乱
B、用电设备未经过漏电保护器
C、一闸多机
D、箱体结构不满足规范要求
图一百八十六 | 186 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、电缆受水浸泡
B、材料未及时清理
C、未设置重复接地线
D、电箱未采取垫高措施
图一百八十七 | 187 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、满堂脚手架内堆放材料
B、脚手架连接方式不正确
C、未设置水平、纵、横向剪刀撑
D、未设置密目式安全网
图一百八十八 | 188 | 隐患排查类 | 单选题 | 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130要求，满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向（）米，由底至顶设置连续竖向剪刀撑。 | B
A、4-5
B、5-6
C、6-7
D、6-8
图一百八十九 | 189 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、电箱设置位置不合理
B、套丝机轮子损坏
C、小型机具作业区域未设置防护棚
D、钢管未涂刷醒目油漆
图一百九十 | 190 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、作业现场未配备消防器材
B、作业人员未佩戴安全带
C、作业人员未佩戴安全帽
D、钢筋丝头未采取保护措施
图一百九十一 | 191 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、人员上下塔式起重机未使用防坠器
B、塔吊标准节之间未填充
C、标准节锈蚀
D、人员未佩戴安全帽
图一百九十二 | 192 | 管理类 | 单选题 | 高处作业吊篮的安全锁应（）年标定一次 | A
A、1
B、2
C、3
D、4
图一百九十三 | 193 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、作业人员未佩戴安全帽
B、作业人员未佩戴防护手套
C、作业人员未穿工作服
D、作业人员未佩戴防尘口罩
图一百九十四 | 194 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、附着式升降脚手架主框架变形
B、临边防护缺失
C、附着式升降脚手架提升不到位
D、材料未及时清理
图一百九十五 | 195 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、材料未分类存放
B、未配备消防器材
C、材料堆放不整齐
D、无材料标识标牌
图一百九十六 | 196 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、吊篮主框架污染未及时清理
B、吊篮限位器损坏
C、钢丝绳达到报废要求
D、吊篮主框架变形
图一百九十七 | 197 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中标记处的安全隐患（） | D
A、悬挂臂杆污染物未及时清理
B、钢丝绳弯曲
C、螺栓松动
D、钢丝绳滑轮组缺失
图一百九十八 | 198 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、电路图缺失
B、箱体与箱门未采用编织软铜线做连接
C、电箱门生锈、变形
D、电箱巡检记录缺失
图一百九十九 | 199 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、材料堆放杂乱
B、未配备消防器材
C、材料堆放未下垫
D、材料未覆盖
图二百 | 200 | 管理类 | 单选题 | 木材堆放区及木工加工车间每（）㎡配备一组灭火器 | B
A、20
B、25
C、30
D、35
图二百零一 | 201 | 管理类 | 单选题 | PE线应接入配电箱的（） | A
A、保护零线端子板
B、零线端子板
C、箱体螺栓
B、漏电保护器
图二百零二 | 202 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、吊篮限位器缺失
B、螺栓松动
C、安全锁标识牌缺失
D、钢丝绳磨损
图二百零三 | 203 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、作业人员未佩戴安全帽
B、作业人员未穿衣服
C、临边防护缺失
D、未配备消防器材
图二百零四 | 204 | 管理类 | 单选题 | 安全帽的作用是保护( )，防止落物或碰撞突出物而受伤害 | B
A、面部
B、头部
C、颈部
D、耳部
图二百零五 | 205 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | D
A、材料未分类存放
B、材料堆放不整齐
C、材料未覆盖
D、未配备消防器材
图二百零六 | 206 | 管理类 | 单选题 | 起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于( )圈 | B
A、2
B、3
C、4
D、5
图二百零七 | 207 | 管理类 | 单选题 | 使用单梯时梯面应与水平面成（）度夹角 | D
A、60
B、65
C、70
D、75
图二百零八 | 208 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | D
A、材料未分类存放
B、材料未上覆下垫
C、无标识标牌
D、未配备消防器材
图二百零九 | 209 | 管理类 | 单选题 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于（） | B
A、1
B、2
C、3
D、4
图二百一十 | 210 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | A
A、作业人员未正确佩戴安全帽
B、作业人员未穿工作服
C、作业人员未穿防护鞋
D、作业现场未配备灭火器
图二百一十一 | 211 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、混凝土未打磨
B、临边未进行防护
C、保温板未采取保护措施
D、未配备消防器材
图二百一十二 | 212 | 管理类 | 单选题 | 图中为吊篮（）部位损坏 | D
A、悬挂机构
B、安全锁
C、动力系统
D、手动滑降手柄
图二百一十三 | 213 | 管理类 | 单选题 | 手动滑降手柄主要作用：在停电失去电源动力时平稳下降，属于（）装置 | A
A、安全
B、悬挂
C、电气系统
D、动力系统
图二百一十四 | 214 | 管理类 | 单选题 | 高处作业吊篮的安全钢丝绳下端应安装重砣，重砣底部至地面高度宜为（）mm。 | B
A、200-300
B、100-200
C、100-300
D、150-250
图二百一十五 | 215 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、钢丝绳缠绕
B、悬挂机构外伸长度不满足要求
C、未安装限位器
D、钢丝绳弯曲
图二百一十六 | 216 | 管理类 | 单选题 | 高处作业吊篮上限位挡板与悬挂机构的间距不小于（）mm | D
A、600
B、700
C、800
D、900
图二百一十七 | 217 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | B
A、附着式升降脚手架主框架杆件变形
B、附着式升降脚手架上堆放材料未及时清理
C、附着式升降脚手架与楼层间未防护
D、附着式升降脚手架主框架杆件上螺栓缺失
图二百一十八 | 218 | 隐患排查类 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（） | C
A、库房标示标牌缺失
B、库房封堵不严密
C、库房未配备消防器材
D、库房未张贴管理制度
图二百一十九 | 219 | 管理类 | 单选题 | 基坑发生涌水涌沙事故，项目负责人应立即（） | C
A、带队现场检查
B、转移现场值钱的材料
C、启动应急预案
D、不采取任何措施
图二百二十 | 220 | 管理类 | 单选题 | 对于安全等级一级的基坑工程，施工前应由（）单位委托具有相应资质的第三方监测公司对基坑进行现场监测 | D
A、勘察
B、设计
C、施工
D、建设
图二百二十一 | 221 | 管理类 | 单选题 | 落地式脚手架剪刀撑搭设应满足（）要求 | A
A、从下而上连续搭设
B、从上而下连续搭设
C、从左到右连续搭设
D、从右到左连续搭设
图二百二十二 | 222 | 管理类 | 单选题 | 生产经营单位应为从事引起尘肺病职业危害的作业人员配备相应的（） | B
A、防毒面具
B、防尘口罩
C、安全帽
D、手套
图二百二十三 | 223 | 管理类 | 单选题 | 水泥易引起（）类职业病 | A
A、粉尘
B、噪声
C、震动类
D、高温
图二百二十四 | 224 | 管理类 | 单选题 | 附着式升降脚手架提升高度（）米及以上的，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 | B
A、100
B、150
C、200
D、250
图二百二十五 | 225 | 管理类 | 单选题 | 制定安全生产责任制的目的是( ) | C
A、增强员工安全意识
B、增强领导安全意识
C、明确岗位安全责任
D、明确领导安全责任
图二百二十六 | 226 | 管理类 | 单选题 | 企业或项目要实施（），制定伤亡事故控制目标、安全达标和文明施工目标 | A
A、安全目标管理
B、安全责任考核
C、安全目标分解
D、安全保证措施制定
图二百二十七 | 227 | 管理类 | 单选题 | 施工现场还要制定工期内的总目标和分阶段，即基础、主体、屋面、装修等安全目标，并将责任制分解，依据不同阶段不同责任人和不同的安全目标进行（） | B
A、考查
B、考核
C、考试
D、评价
图二百二十八 | 228 | 管理类 | 单选题 | 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据( )制定相应的安全技术措施 | A
A、建筑工程的特点
B、建设单位的要求
C、本单位的特点
D、主管部门的要求
图二百二十九 | 229 | 管理类 | 单选题 | 对所有作业人员都应严格执行施工管理人员的() | A
A、安全技术交底
B、安全教育
C、现场示范
D、逐级布置工作
图二百三十 | 230 | 管理类 | 单选题 | 安全教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，对管理人员培训的重点是() | B
A、遵章守纪
B、安全生产意识和安全管理水平
C、自我保护
D、提高防范事故的能力
图二百三十一 | 231 | 管理类 | 单选题 | 施工班组的每天班前安全活动要由（）主持 | A
A、班组长
B、项目经理
C、施工员
D、技术负责人
图二百三十二 | 232 | 管理类 | 单选题 | 班前安全活动属于（）教育 | B
A、新工人入场
B、经常性
C、定期性
D、偶然性
图二百三十三 | 233 | 管理类 | 单选题 | 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过()，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业 | B
A、三级教育
B、专门的安全作业培训
C、安全常识培训
D、安全技术交底
图二百三十四 | 234 | 管理类 | 单选题 | 职工认为属于工伤，而用人单位认为不属于工伤的，由（）承担举证责任 | A
A、用人单位
B、职工本人
C、同事
D、近亲属
图二百三十五 | 235 | 管理类 | 单选题 | 劳务派遣人员的工伤由（）承担 | B
A、用人单位
B、劳务派遣单位
C、员工个人
D、工伤保险机构
图二百三十六 | 236 | 管理类 | 单选题 | 扣件式钢管模板支架的立杆间距应由计算确定，但间距最大不应大于() | A
A、1.5m
B、1.2m
C、1.8m
D、2.0m
图二百三十七 | 237 | 管理类 | 单选题 | 模板支撑拆除应遵循（） | C
A、先支先拆
B、后支后拆
C、先支后拆
D、同时拆除
图二百三十八 | 238 | 管理类 | 单选题 | 施工现场临时用电实行“三级配电、两级保护”，其中三级配电分别指（） | D
A、总配电箱、二级配电箱、三级配电箱
B、一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱
C、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱
D、总配电箱、分配电箱、开关箱
图二百三十九 | 239 | 管理类 | 单选题 | 配电箱、开关箱的停电操作顺序为（） | C
A、总-分-开
B、总-开-分
C、开-分-总
D、开-总-分
图二百四十 | 240 | 管理类 | 单选题 | 配电箱、开关箱的送电操作顺序为（） | A
A、总-分-开
B、总-开-分
C、开-分-总
D、开-总-分
图二百四十一 | 241 | 管理类 | 单选题 | 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于（）v | B
A、24
B、36
C、72
D、220